## 2020
CODIGO | CATEGORIA | GRUPO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MARCA | ANAQUEL | NIVEL | ALMACEN | COMENTARIO
GRL75-A | 4 | 22 | 1 | PZA | CONDULET SERIE REDONDA GRL 3/4" (TIPO L) | cruose hinds | 3 | 5 | GENERAL
GRLB100-A | 4 | 22 | 1 | PZA | CONDULET SERIE REDONDA GRLB 1" (TIPO LB) | APPLETON | 3 | 5 | GENERAL
GRX75-A | 4 | 22 | 2 | PZA | CONDULET SERIE REDONDA GRX 3/4" (TIPO X) | APPLETON | 3 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 49 | PZA | CODO DE 90° DE 3/4" | CROUSE HINDS | 4 | 3
| 4 | 22 | 8 | PZA | CODO DE 90° DE 1" | CROUSE HINDS | 4 | 3
| 4 | 22 | 10 | PZA | CODO DE 45° DE 3/4" GALVANIZADO | APPLETON | 4 | 3
| 4 | 22 | 10 | PZA | CODO DE 90° DE 3/4" X 13" | GENERICO | 4 | 3
| 4 | 22 | 214 | PZA | DREN RESPIRADOR DE DRENAJE DE 1/2" | APPLETON | 4 | 3
| 4 | 22 | 26 | PZA | CODO DE 90° DE 1" | APPLETON | 4 | 2
| 4 | 22 | 8 | PZA | REDUCCIÓN CAMPANA DE 2"- 1 | appleton | 4 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 8 | PZA | REDUCCIÓN CAMPANA DE 2"- 1 1/2 | Appleton | 4 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | REDUCCIÓN CAMPANA DE 2"-3/4 | cruose hinds |  |  | GENERAL
| 4 | 22 | 8 | PZA | REDUCCIÓN CAMPANA DE 2"-3/4 | Appleton | 4 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 17 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 3" A 2" | APPLETON | 4 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 40 | PZA | TUERCA UNION HEMBRA- MACHO 1 " ALUMINIO | APPLETON | 3 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 2 | PZA | TUERCA UNION HEMBRA- HEMBRA 1" ALUMINIO | CROUSE- HINDS | 3 | 1
| 4 | 22 | 3 | PZA | TUERCA UNION HEMBRA DE 1 1/2 | APPLETON | 3 | 2
| 4 | 23 | 7 | PZA | TEE DE 1/4" OD X 1/4" OD X 1/4" OD | SWAGELOK | 8 | 6 | GENERAL
| 4 | 23 | 5 | PZA | TEE DE 3/8" OD X 3/8" OD X 3/8" OD | SWAGELOK | 8 | 6 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | TEE DE 3/8" OD X 3/8" OD X 3/8" OD SIN FERULA | SWAGELOK | 8 | 6 | GENERAL
| 4 | 23 | 6 | PZA | TEE HEMBRA RECTA DE ACERO INOX., 1/4 PULG. OD TUBO X 1/4 PULG. NPT HEMBRA X 1/4 PULG. OD TUBO SIN FERULA | SWAGELOK | 8 | 6 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 2 | PZA | UNION TEE REDUCTORA DE 1/2" OD X 1/2" OD X 1/4" OD | SWAGELOK | 8 | 6 | GENERAL
31650A | 4 | 23 | 8 | PZA | TEE RECTA 1/2" OD X 1/2" OD X 1/2" OD ACERO INOX | SUPERLOK | 8 | 6 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 3 | PZA | TEE HEMBRA 1/4" NPT X 1/4" NPTX 1/4" NPT | S-LOK | 8 | 6 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | CONECTOR UNION CRUZ DE 1/2" NPT X 1/2 NPT X 1/2" NTP | SUPERLOK | 8 | 6 | GENERAL
SS810212 | 4 | 23 | 57 | PZA | CODO MACHO SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/2 PULG. OD TUBO X 3/4 PULG. NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
SS40088 | 4 | 23 | 42 | PZA | CODO HEMBRA SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. OD TUBO X 1/2 PULG. NPT HEMBRA | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
SS40088 | 4 | 23 | 7 | PZA | CODO HEMBRA SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. OD TUBO X 1/2 PULG. NPT HEMBRA | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 13 | PZA | CODO HEMBRA DE 1/4" OD X 1/2 NPT HEMBRA | DK-LOK | 8 | 5 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 6 | PZA | CODO 1/2" OD X 1/2" OD | DK-LOK | 8 | 5 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 5 | PZA | CODO MACHO 1/2" OD X 1/4" NTP MACHO | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 15 | PZA | CODO MACHO DE 3/8" OD X 3/8" NPT, MACHO | S-LOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | CODO MACHO DE 3/8" OD X 3/8" NPT, MACHO | DK-LOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | CODO HEMBRA DE 3/8 NPT X 3/8" NPT | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
SS81028 | 4 | 23 | 9 | PZA | CODO MACHO SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/2 PULG. OD TUBO X 1/2 PULG. NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 6 | PZA | CODO MACHO SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/8 PULG. OD TUBO X 1/4 PULG. NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 6 | PZA | CODO MACHO SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. OD TUBO X 1/8 PULG. NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL | SIN FERULA
318BPS | 4 | 23 | 9 | PZA | CONECTOR UNION DE 3/4" OD X 3/4" OD X 3/4" OD | DK-LOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 3 | PZA | CODO DE HEMBRA DE 1/4" OD X 1/4" NTP | SWAGELOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | CODO MACHO 3/8" OD X 1/4" NPT MACHO | DS-LOK | 8 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 113 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO 1/2" OD X 3/4 NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 20 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO DE 1/2" OD X 1/2" NTP | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
SS1210112 | 4 | 23 | 8 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO DE 3/4" OD X 3/4" NPT | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 8 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO 3/8" OD X 1/2" NTP | S-LOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 5 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO 1/2" OD X 1/2" NTP | S-LOK | 8 | 4 | GENERAL
MSTSS4 | 4 | 23 | 27 | PZA | PLATINAS DE SUJECIÓN DE TUBO, 10 CANALES PARA TUBO DE 1/4 PULG. | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 7 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/2" OD X 3/4" NPT GALVANIZADO | TAIWAN | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1" OD X 1/2" NPT MACHO | S-LOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 85 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/2" OD X 1/2" NPT MACHO | SUPERLOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 12 | PZA | CONECTOR RECTO DE 3/8"OD X 3/8" NPT MACHO | S-LOK | 8 | 4 | GENERAL
SS60018 | 4 | 23 | 21 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/2"OD X 3/8" NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 7 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/4"OD X 1/4" NPT MACHO | S-LOK | 8 | 4 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 108 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO DE 1/4" OD X 1/4" NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 4 | PZA | CONECTOR RECTO MACHO DE 1/4" OD X 1/4" NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 6 | pza | CONECTOR RECTO MACHO DE 1/4" OD X 1/8" NPT MACHO | S-LOK | 8 | 4 | GENERAL | SIN FERULA TUERCA SWAGELOK
| 4 | 23 | 7 | PZA | UNION DE 1/4" OD X 1/4" OD | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 1 | PZA | CONECTOR RECTO DE 3/4" OD X 1/2" NPT | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
SS40012 | 4 | 23 | 19 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/4"OD X 1/8" NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 9 | PZA | CONECTOR RECTOR DE 1/4" OD X 1/16 NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 12 | PZA | TAPÓN PARA RACOR SWAGELOK DE ACERO INOX. 316, 1/8 PULG. SWAGELOK | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 6 | PZA | TAPÓN PARA RACOR SWAGELOK DE ACERO INOX. 316, 1/4 PULG. SWAGELOK | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | TAPÓN HEMBRA VCR DE ACERO INOX., 1/2" PULG. | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | TAPÓN HEMBRA VCR DE ACERO INOX., 1/4" PULG. | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | UNIÓN REDUCTORA DE ACERO INOX., 1/4 PULG. X 1/8 PULG. OD TUBO | S-LOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 5 | PZA | UNION DE 1/8" OD X 1/8" OD | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 3 | PZA | CONECTOR UNION DE 1/2" OD X 1/2" OD | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 4 | PZA | CONECTOR UNION DE 1/2" OD X 1/2" OD | GENERICO | 8 | 3 | GENERAL | SIN TUERCA SIN FERULA
| 4 | 23 | 6 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/4" OD X 1/2" NPT MACHO | S-LOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | CONECTOR RECTO DE 1/4" OD X 1/2" NPT MACHO | S-LOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 19 | PZA | CONECTOR UNION REDUCTORA DE 1/2" OD X 1/4" OD | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA SIN TUERCA
| 4 | 23 | 11 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 3/8" OD X 1/2 NPT HEMBRA | S-LOK | 8 | 3 | GENERAL
SS81078 | 4 | 23 | 7 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 1/2 OD X 1/2 NPT | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
SS81078 | 4 | 23 | 3 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 1/2 OD X 1/2 NPT | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 1/4 OD X 1/4 NPT | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 2 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 1/2 OD X 3/4 "NPT | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA SIN TUERCA
| 4 | 23 | 2 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 3/4 X 1/2" NPT MACHO | REDAPT | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 3 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 3/8" OD X 1/2 NPT HEMBRA | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL | SIN FERULA
| 4 | 23 | 2 | PZA | CONECTOR HEMBRA DE 1/4 OD X 1/2 NPT HEMBRA | SWAGELOK | 8 | 3 | GENERAL
SSMD4 | 4 | 23 | 7 | PZA | RACOR PROTECTOR SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
SSMD8 | 4 | 23 | 10 | PZA | RACOR PROTECTOR SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/2 PULG. NPT MACHO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
SS-400-61 | 4 | 23 | 21 | PZA | UNIÓN RECTA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL | SIN FERULA
SS400612 | 4 | 23 | 3 | PZA | UNIÓN REDUCTORA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. X 1/8 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | UNIÓN REDUCTORA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/4 PULG. X 1/16 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | UNIÓN REDUCTORA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/8 PULG. X 1/8 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | UNIÓN REDUCTORA PASAMUROS DE ACERO INOX., 1/4 PULG. . OD TUBO | S-LOK | 8 | 2 | GENERAL
SS81061 | 4 | 23 | 8 | PZA | UNIÓN REDUCTORA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/2 PULG. X 1/2 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
SS8DE6 | 4 | 23 | 11 | PZA | UNIÓN DIELÉCTRICA SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/2 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | UNIÓN REDUCTORA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 3/8" PULG. X 1/4 PULG. OD TUBO | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 5 | PZA | TAPON PARA TUBO DE 1/16" | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
SS-810-71-8 | 4 | 23 | 2 | pza | CONECTOR HEMBRA PASAMUROS SWAGELOK DE ACERO INOX., 1/2 PULG. OD TUBO X 1/2 PULG. NPT HEMBRA | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
SS-CHS4-1 | 4 | 23 | 2 | PZA | VÁLVULA ANTIRRETORNO DE ACERO INOX. HASTA 413 BAR (6000 PSIG), 1/4 PULG. SWAGELOK, 1 PSIG (0.07 BAR) | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL | SIN FERULA
SS-CHS6-1/3 | 4 | 23 | 4 | PZA | VÁLVULA ANTIRRETORNO DE ACERO INOX. HASTA 413 BAR (6000 PSIG), 3/8 PULG. SWAGELOK, 1/3 PSIG (0.03 BAR) | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
SS-4C4-1 | 4 | 23 | 2 | PZA | VÁLVULA ANTIRRETORNO DE ACERO INOX., PRESIÓN FIJA, 1/4 PULG. NPT HEMBRA, 1 PSIG (0.07 BAR) | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
MSIG468 | 4 | 23 | 7 | PZA | GALGA DE INSPECCION DE MONTAJE DE 1/4" X 3/8" | SWAGELOK | 8 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 60 | PZA | TAPON MACHO DE 1/4 NPT | GENERICO | 8 | 1 | GENERAL
| 4 | 23 | 59 | PZA | TAPON MCAHO DE 1/4 NPT | EMERSON | 8 | 1 | GENERAL
SS6NBS8 | 4 | 23 | 22 | PZA | VÁLVULA DE AGUJA CON BONETE DE UNIÓN PARA SERVICIO CRÍTICO DE ACERO INOX., CV 0.86, 1/2 PULG. SWAGELOK, OBTURADOR ESFÉRICO | SWAGELOK | 9 | 8 | GENERAL
SS-43ZF2 | 4 | 23 | 4 | PZA | VÁLVULA DE BOLA DE 1 PIEZA Y 5 VÍAS DE ACERO INOX., CV 0.07, 1/8 PULG. NPT HEMBRA | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
SS-4558 | 4 | 23 | 2 | PZA | VÁLVULA DE BOLA DE 1 PIEZA SERIE 40 DE ACERO INOX., CV 12, 1/2 PULG. SWAGELOK | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
SS-45ZF8-ND | 4 | 23 | 1 | PZA | VÁLVULA DE BOLA DE 1 PIEZA Y 5 VÍAS DE ACERO INOX., CV 3.5, 1/2 PULG. NPT HEMBRA, SIN TOPES ENTRE VÍAS | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
SS4TF05 | 4 | 23 | 4 | PZA | FILTRO DE PARTÍCULAS EN TE DE ACERO INOX., 1/4 PULG. SWAGELOK, 0.5 MICRONES DE TAMAÑO DE PORO | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
SS4TF2 | 4 | 23 | 1 | PZA | FILTRO DE PARTÍCULAS EN TE DE ACERO INOX., 1/4 PULG. SWAGELOK, 2 MICRONES DE TAMAÑO DE PORO | - | 9 | 7 | GENERAL
HC-6NBS8-G-HC | 4 | 23 | 1 | PZA | VÁLVULA DE AGUJA CON BONETE DE UNIÓN PARA SERVICIO CRÍTICO DE ALEACIÓN C-276, CV 0.86, 1/2 PULG. SWAGELOK, OBTURADOR DE ALEACIÓN C-276, EMPAQUETADURA DE GRAFOIL | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
SS41GS2 | 4 | 23 | 1 | PZA | VÁLVULA DE BOLA DE 1 PIEZA SERIE 40G DE ACERO INOXIDABLE, CV 0.2, 1/8 PULG. SWAGELOK | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
SS44XF4LL | 4 | 23 | 1 | PZA | VÁLVULA DE BOLA DE 1 PIEZA Y 3 VÍAS SERIE 40 DE ACERO INOXIDABLE, CV 1.7, 1/4 PULG. NPTH, MANDO CON BLOQUEO | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
442560T24F | 4 | 23 | 2 | PZA | REGULADOR DE PRESION 3 VIAS 1/4" NPT HEMBRA | TESCOM | 9 | 6 | GENERAL
0 | 4 | 23 | 3 | PZA | VALVULA DE 1/4" OD X 1/4" NPT MACHO DE 3500 PSI | TESCOM | 9 | 6 | GENERAL
1-SS | 4 | 23 | 5 | PZA | VALVULA CHECK DE 1/4 NPT X1/4 NPT | PARKER | 9 | 6 | GENERAL
SS62T54 | 4 | 23 | 2 | PZA | VÁLVULA DE BOLA DE 3 PIEZAS SERIE 60 DE ACERO INOX., ASIENTOS DE PTFE REFORZADO, 1/4 PULG. SWAGELOK | SWAGELOK | 9 | 7 | GENERAL
DK32 | 4 | 23 | 1 | PZA | CAUDALIMETRO DE AREA VARIABLE ( ROTAMETRO | KROHNE | 9 | 5 | GENERAL
83276042 | 4 | 23 | 12 | PZA | VALVULA SOLENOIDE DE 3 VIAS | ASCO | 9 | 5 | GENERAL
101B350 | 4 | 23 | 10 | PZA | VALVULA DE GAS DE 1/4" NPT HEMBRA 350SS | ADVANCED | 9 | 6 | GENERAL
| 4 | 23 | 12 | pza | VALVULA SOLENOIDE DE 2 VIAS CON ENTRAD DE 1/4" NPT HEMBRA | ASCO | 9 | 5 | GENERAL
8262R230 | 4 | 23 | 3 | PZA | VALVULA SOLENOIDE TIPO (3,35,4 Y 4X) 1/4" NPT | ASCO | 9 | 5 | GENERAL
EV8327G042 | 4 | 23 | 2 | PZA | VALVULA SOLENOIDE DE 3 VIAS DE 1/4" NPT HMEBRA RANGO 0-10KG/CM2 | ASCO | 9 | 5 | GENERAL
8327G042 | 4 | 23 | 1 | PZA | VALVULA SOLENOIDE DE 3 VIAS DE 1/4" NPT HEMBRA MAS PRESS: 150 PSI | ASCO | 9 | 5 | GENERAL
EVHT8316H38VMB | 4 | 23 | 2 | PZA | VALVULA SOLENOIDE DE PRESION 0 CUERPO DE LATON 3 VIAS CONEXIÓN DE 1/4" A 1/2 NPT | ASCO | 9 | 5 | GENERAL
CA92841 | 4 | 23 | 4 | PZA | ROTAMETRO DE 0-10 BAR 1/8" NPT HEMBRA MAX: TEMP.250 F°-1212 | KING | 9 | 4 | GENERAL
DA012146651 | 4 | 23 | 10 | PZA | ROTAMETRO DE 0-10 BAR 1/4" NPT HEMBRA | KROHNE | 9 | 4 | GENERAL
05-40-4 | 4 | 23 | 3 | PZA | MANOMETRO ANALOGICO 1/8" NPT MACHO POSTERIOR RANGO 0-60 PSI CARATULA 40 MM | DEWIT | 9 | 4 | GENERAL
23421605/2 | 4 | 23 | 12 | PZA | MANOMETRO ANALOGICO 6 KG /CM 22. TIG PSI 1/4" NPT CONEXIÓN EXTERIOR | WIKAI | 9 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | MANOMETRO ANALOGICO DE 0- 30PSI CARATULA DE 2 1 /2" CONEXIÓN INFERIOR | SWAGELOK | 9 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | MANOMETRO ANALOGICO DE 0-400 BAR CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT MACHO | USG | 9 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | MANOMETRO ANALOGICO DE 0-6 KG/CM" CONEXIÓN INFERIOR CARATULA DE 63 MM | DEWIT | 9 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 3 | PZA | TERMOPOZO CON CONEXIÓN A PROCESO DE 1"CONEXIÓN A INSTRUMENTO DE 1/2 " | - | 9 | 3 | GENERAL
SS-V2BF8 | 4 | 23 | 6 | PZA | MANIFOLD PARA INSTRUMENTACIÓN DE 2 VÁLVULAS DE ACERO INOX., 1/2 PULG. NPT HEMBRA, OBTURADOR ESFÉRICO | SWAGELOK | 9 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | pza | TAPON HEMBRA DE DE 1/2" 3M 105 N B16NPT 06854 | - | 9 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | COPLE DE 1/2 3M A/SA182F316/F316LHT | WILSON | 9 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | TAPON HEMBRA DE DE 3/4" 3M B 16 A/SA182F304/F304L N 2644 | - | 9 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | COPLE DE 1" 50 316 | WILSON | 9 | 3 | GENERAL
| 4 | 23 | 12 | PZA | CODO DE 90° DE 1/2" 3M A/SA182 F316/L T350 B16 TAIWAN | - | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | CODO DE 90° DE 3/4" 3M A/SA 182 F316/F316L T2361 | - | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 13 | PZA | BRIDA ROSCADA DE 1/2" 150 LB A/SA 182 B16.5 F316/L SORF N170516AS05 | WILSON STAINLESS | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 3 | PZA | BRIDA ROSCADA DE 1/2" 150 LB A/SA 182 B16.5 F316/ CON CONEXIÓN | WILSON | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA ROSCADA DE 2" 150 LB A/SA 182 B16.5F316/316L SORF 44676 | WILSON STAINLESS | 10 | 5 | GENERAL | RECUPERADA
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA CIEGA DE 1" 300 LB A/SA182 B16.5 F 304/L BLRF N190613AS04 | - | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 4 | PZA | BRIDA CIEGA DE 1" 150 LB A/SA182 B16.5 F 304/L BLRF 101344 | VIRAJ | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA CIEGA DE 3/4" 300B16.5 A/SA182 | - | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | BRIDA ROSCADA 2"STD 150LB SWRF CH171216-6 A/SA182 B16.5 F316/L | WILSON STAINLESS | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA CIEGA DE 1/2" F316/316LT034 SA/A182 B16.5 150 | SHINSEI | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | COPLE DE 3" 316 | WILSON | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | DIAFRAGMA DE PRESION BRIDADO 316 | - | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 26 | PZA | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1" | - | 10 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 63 | PZA | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" | - | 10 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 58 | PZA | ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4" | - | 10 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA DE EMBALAJE 1F380335072 316SST MADE IN MEXICO | - | 10 | 5 | GENERAL
| 4 | 23 | 63 | PZA | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" | - | 10 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 35 | PZA | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/4" | - | 10 | 4 | GENERAL
| 4 | 23 | 10 | PZA | ABRAZDERA TIPO OMEGA DE 1" | - | 10 | 4
| 4 | 23 | 31 | PZA | ABRAZADERA DPARA UNICANAL DE 1/4" | SWAGELOK | 10 | 4
| 4 | 23 | 120 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" | SWAGELOK | 10 | 4
| 4 | 23 | 20 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" | - | 10 | 3 |  | SIN TORNILLERIA
| 4 | 23 | 27 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" | - | 10 | 3
| 4 | 23 | 182 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" | ARGOS | 10 | 3
| 4 | 23 | 30 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL 1 1/2" | ARGOS | 10 | 3
| 4 | 23 | 88 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL 1 1/4" | - | 10 | 3
| 4 | 23 | 16 | PZA | ABRAZADERA TIPO "U" DE 2 1/2 X 2"¦ | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 52 | PZA | ABRAZADERA TIPO "U" DE 1/2 X 2"¦ | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 82 | PZA | ABRAZADERA TIPO "U"DE 1 X 1 1/8" | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 210 | PZA | ABRAZADERA TIPO "U" DE 2 X 1 1/2" | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 1 | PZA | TAPON MACHO DE 1"NPT B16.11 A182GR F51/F60 PLUG | - | 9 | 2
| 4 | 23 | 81 | pza | ABRAZADERA TIPO "U" DE 1" X 1 1/8" | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 29 | PZA | ABRAZADERA TIPO "U" DE 1 1/4" X 2" | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 52 | PZA | ABRAZADERA TIPO "U"DE 1 1/8" X 1 1/2" | - | 10 | 2
SSTBP83 | 4 | 23 | 100 | PZA | SOPORTE PARA TUBO CON BRIDA P, 1/2 PULG., 12 MM TAMAÑO DE TUBO | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 190 | PZA | ABRAZDERA TIPO "U" PARA TUBO DE 1 1/4" | - | 10 | 2
| 4 | 23 | 3 | PZA | ARRESTADOR DE FLAMA DE 1" CON VALVULA CHECK | - | 10 | 6
| 4 | 23 | 23 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" ACERO INOXIDABLE | - | 10 | 1
| 4 | 21 | 23 | PZA | SOPORTE TIPO "L" | - | 10 | 1
| 4 | 21 | 2 | PZA | CUÑA - EMERSON | - | 10 | 6
| 4 | 21 | 89 | PZA | SOPORTE TIPO "T" GALVANIZADO | - | 10 | 1
| 4 | 21 | 50 | PZA | SOPORTE GALVANIZADO | - | 10 | 1
| 4 | 21 | 11 | PZA | SOPORTE TIPO "C" GALVANIZADO | - | 10 | 1
| 4 | 21 | 17 | PZA | SOPORTE TIPO "C" DE ALUMINIO | - | 10 | 1
| 4 | 23 | 4 | PZA | TAPON HEMBRA 1" 316 | - | 9 | 2
| 4 | 23 | 14 | PZA | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" PARA TUBING DE ACERO INOXIDABLE | - | 10 | 3
| 4 | 23 | 19 | PZA | ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" PARA TUBING | - | 10 | 3
| 4 | 23 | 20 | PZA | ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA TUBING DE 1/2" | - | 10 | 3
| 4 | 23 | 25 | PZA | ABRZADERA ´PARA CABLE ACERADO CALIBRE14 | - | 10 | 0
| 4 | 23 | 18 | PZA | SOPORTE PARA PANEL CON NEOPRENO DE 1 1/2" | - | 10 | 1
| 4 | 23 | 8 | PZA | ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" DE 1 1/2" X 3 | ANCLO | 10 | 0
| 4 | 23 | 17 | PZA | ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" RECUBIERTO DE PVC | - | 10 | 0
| 4 | 21 | 9 | PZA | TERMOFIT DE 3/8" TRANSPARENTE PLANO ROLLO DE 100 METROS | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 9 | PZA | TERMOFIT DE 1/4" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO DE 50 METROS | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 4 | PZA | TERMOFIT DE 3/8" PLANO COLOR NEGRO ROLLO DE 25 METROS | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 6 | PZA | TERMOFIT DE 3/8" PLANO COLOR NEGRO ROLLO DE 15 METROS | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 2 | PZA | TERMOFIT DE 1/8" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO DE 70 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 1 | PZA | TERMOFIT DE 1/8" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO DE 25 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 2 | PZA | TERMOFIT DE 1/8" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO DE 10 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 3 | PZA | TERMOFIT DE 3/16" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO CON 40 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 1 | PZA | TERMOFIT DE 1/16" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO CON 200 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 1 | PZA | TERMOFIT DE 1/2" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO CON 50 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 21 | 1 | PZA | TERMOFIT DE 1/16" REDONDO COLOR NEGRO ROLLO CON 150 METRO | - | 27 | 7
| 4 | 23 | 5 | PZA | CUÑA - EMERSON | - | 10 | 6
| 4 | 23 | 4 | pza | CODO DE 90° DE 1"NPT 3M 304L 0880 B16 | REYCO | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 8 | PZA | TEE DE 1" NPT 3M 304L 0880 B16 11 | REYCO | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | TEE DE 3/4"X 1/2" A/SA182F316/F316L | - | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 14 | PZA | COPLE DE 1" STD SA/A790 S31803/S32205-S | - | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 2 | PZA | BRIDA DE CUELLO DE 1" 300 LB A/SA182 B16.5 F304/L S40S 107719 | WILSON | 9 | 2 | GENERAL | RECUPERADA
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA DE 1" 300 LB A/SA182 B16.5 F304/L S40S 107719 | - | 9 | 2 | GENERAL
| 4 | 23 | 1 | PZA | BRIDA DE 3/4" 150 B16.5 STD SA182 F316/316L #546366 02/17 MEXICO | - | 9 | 2 | GENERAL
40875 | 4 | 23 | 2 | PZA | FILTRO TIPO CANASTA 130 P | HEADLINE FILTERS | 9 | 1 | GENERAL
F22C02A | 4 | 23 | 2 | PZA | FILTRO | -
| 4 | 23 | 4 | PZA | TAPON MACHO F 304/304 L B16 N2397 B16 | - | 8 | 1 | GENERAL
121064 | 4 | 23 | 14 | PZA | UNION REDUCTORA DE 3/4" OD X 1/4" OD | SWAGELOK | 8 | 4 | GENERAL
828740 | 4 | 21 | 68 | PZA | MARCADOR PARA BORNES UT- TM 8 | PHOENIX CONTACT | 5 | 2 | GENERAL
3022276 | 4 | 21 | 81 | PZA | TOPE FINAL DE MONTAJE RAPIDO MOD. CLIPFIX 35-5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 2 | GENERAL
3033139 | 4 | 21 | 107 | PZA | CLEMA COLECTIVA DE POTENCIA 800V, 55A MOD. STU 10/4X2.5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
59884 | 4 | 21 | 142 | PZA | TERMINAL BLOCK DOS NIVELES (1492-JD4) | ALLEN BRADLEY | 5 | 2 | GENERAL
1492-JT3M | 4 | 21 | 106 | PZA | TERMINAL BLOCK TRES NIVELES CLEMA 10A, 300V AC/DC, 3 NIVELES 12 AWG, 2.5 mm | ALLEN BRADLEY | 5 | 1 | GENERAL
3031212 | 4 | 21 | 40 | PZA | BORNE DE PASO ST 2.5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
2770011 | 4 | 21 | 2 | PZA | BORNE DOBLE PISO UKK3 | PHOENIX CONTACT |  |  | GENERAL
828736 | 4 | 21 | 80 | PZA | MARCADOR PARA BORNES UCT-TM6 | PHOENIX CONTACT |  |  | GENERAL
3001501 | 4 | 21 | 10 | PZA | BORNE DE PASO - UK 3 N | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
3044814 | 4 | 21 | 10 | PZA | BORNE DE DOBLE PISO UTTB A | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
501059 | 4 | 21 | 50 | PZA | CLEMA DE PASO 1 NIVEL DE CERÁMICA MOD. SSK 02525 KER-EX | PHOENIX CONTACT | 5 | 2 | GENERAL
2700173 | 4 | 21 | 4 | PZA | MODULO INLINE Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión | PHOENIX CONTACT | 6 | 6 | GENERAL
5SL6204-7CC | 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 2 POLO A 4 AMP DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 4 | GENERAL
5SL6 104-7 | 4 | 21 | 4 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 4 AMP DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 5 | GENERAL
5SL6 232-7 | 4 | 21 | 10 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS A 32 AMP DE 220/440 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 4 | GENERAL
5SL6 102-7SC | 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 2 AMP DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 4 | GENERAL
5SL6101-7 | 4 | 21 | 7 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 5 | GENERAL
5SL6 105-7 | 4 | 21 | 7 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 2 AMP DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 5 | GENERAL
5SL6106-7CC | 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 2 AMP DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 4 | GENERAL
|  |  | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO A 4 AMP DE 230/400 VCA MONTAJE EN RIEL DIN | SIEMENS | 7 | 4 | GENERAL
|  |  | 3 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20AMP | SCHENEIDER ELECTRIC | 7 | 4 | GENERAL
1492-FB1C3V | 4 | 21 | 20 | PZA | INTERRUPTOR PORTA FUSIBLE DE 1 POLO A 600 V | ALLEN BRADLEY | 7 | 4 | GENERAL
5H2021C6 | 4 | 21 | 6 | PZA | INTERRUPTOR PORTA FUSIBLE DE 2 POLO 6 AMP DE 400 V | ABB | 7 | 4 | GENERAL
5200 | 4 | 21 | 4 | PZA | INTERRUPTOR DE 3 POLO | ABB | 7 | 4 | GENERAL
5202C2 | 4 | 21 | 6 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 2 AMP DE 400 V | ABB | 7 | 4 | GENERAL
| 4 | 21 | 31 | PZA | CONECTOR RJ45 PLUG PLASTICO | GENERICO | 6 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 580 | PZA | CONECTOR RJ45 BLINDADO | GENERICO | 6 | 3 | GENERAL
2703981 | 4 | 21 | 1 | PZA | TARJETA ACOPLADOR DE BUS PARA MODBUS/TCP PROFINET CON DOS ENTRADAS RJ45, 8 ENTRADAS DIGITALES A 24 VCD Y 4 SALIDAS DIGITALES A 24 VCD MOD. IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC MONTAJE EN RIEL DIN | - | 6 | 6 | GENERAL
|  |  | 6 | PZA | CONVERTIDOR USB A RS-485 | MICROFLEX 101-0020 | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 6 | PZA | USB - INTERFACE 101-0027 NS: 57188 | HART | 6 | 5 | GENERAL
S8JX-G30024-CD | 4 | 22 | 1 | PZA | FUENTE DE ALIMENTACION | OMROM | 6 | 7
2866381 | 4 | 22 | 4 | PZA | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON SALIDA A 24 VCD A 20 AMP ENTRADA DE 100/240 | - | 6 | 7 | GENERAL
KDKS1PE | 4 | 21 | 65 | PZA | CLEMA PORTA FUSIBLE | WEIDMULLER | 5 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 400 | PZA | TERMINAL OJILLO COLOR AZUL 16-14 AWG | GENERICO | 6 | 2 | GENERAL
3200342 | 4 | 21 | 500 | PZA | TERMINAL FERRULE / PUNTA ROJO 6MM X 12 LONG | PHOENIX CONTACT | 6 | 1 | GENERAL
| 4 | 21 | 140 | PZA | BASE AUTOADHERIBLE (PEGOTE) | 3M | 6 | 2 | GENERAL
1201413 | 4 | 21 | 20 | PZA | TOPE FINAL E/UK 1 | PHOENIX CONTAC | 5 | 3
| 4 | 21 | 43 | PZA | EMPALME PARA CABLE (CAPUCHON) COLOR GRIS | GENERICO | 6 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 249 | PZA | EMPALME PARA CABLE ( CAPUCHON) COLOR AMARILLO | GENERICO | 6 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 11 | PZA | CASQUILLO DE ALUMINIO 3/16" | GENERICO | 6 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 17 | PZA | CASQUILLO DE ALUMINIO 1/16" | VEKER | 6 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 485 | PZA | EMPALME PARA CABLE ( CAPUCHON) COLOR NEGRO | GENERICO | 6 | 3 | GENERAL
1492-EBJ3 | 4 | 21 | 22 | PZA | TAPA 1492-EBJ3 | ALLEN BRADLEY | 5 | 1 | GENERAL
1492-EBJD4 | 4 | 21 | 5 | PZA | TAPA 1492-EBJD4 | ALLEN BRADLEY | 5 | 1 | GENERAL
1492-EBJ3TM | 4 | 21 | 10 | PZA | TAPA 1492-EBJ3TM | ALLEN BRADLEY | 5 | 1 | GENERAL
3030420 | 4 | 21 | 284 | PZA | TAPA FINAL - D-ST 4 | PHOENIX CONTACT | 5 | 1 | GENERAL
3030417 | 4 | 21 | 74 | PZA | TAPA FINAL - D-ST 2.5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 1 | GENERAL
3033197 | 4 | 21 | 79 | PZA | TAPA FINAL - D-STU 10/ 4X2,5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 1 | GENERAL
3101223 | 4 | 21 | 50 | PZA | PLACA SEPARADORA - ATS-MTK | PHOENIX CONTACT | 5 | 1 | GENERAL
ES4 | 4 | 21 | 67 | PZA | TAPA ES4 ENTRELEC | ABB | 5 | 1 | GENERAL
3047142 | 4 | 21 | 24 | PZA | TAPA FINAL longitud: 57,8 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 47,5 mm, color: azul | PHOENIX CONTACT | 5 | 1 | GENERAL
3035548 | 4 | 21 | 6 | PZA | TAPA FINAL | PHOENIX CONTACT | 5 | 1 | GENERAL
3101029 | 4 | 21 | 31 | PZA | TAPA FINAL longitud: 46 mm, anchura: 1 mm, altura: 28,7 mm, color: gris | PHOENIX CONATC | 5 | 1
3100062 | 4 | 21 | 343 | PZA | BORNE PARA TERMOPARES | PHOENIX CONTACT | 5 | 2
1011300000 | 4 | 21 | 16 | PZA | TERMINAL BLOCK WSI 6/LD 10-36V DC/AC | WEIDMULLER | 5 | 1 | GENERAL
380460000 | 4 | 21 | 222 | PZA | CLEMA SAK 2.5/35 | WEIDMULLER | 5 | 1 | GENERAL
| 4 | 21 | 169 | PZA | CLEMA WDU 2.5 | WEIDMULLER | 5 | 0
383560000 | 4 | 21 | 89 | PZA | TOPE FINAL EW 35 | WEIDMULLER | 5 | 1 | GENERAL
441504 | 4 | 21 | 1 | PZA | BORNE DE TIERRA PARA CARRIL - USLKG 5 | PHOENIX CONTACT |  |  | GENERAL
3031364 | 4 | 21 | 232 | PZA | BORNE DE PASO ST 4 | PHOENIX CONATC | 5 | 3
3031393 | 4 | 21 | 41 | PZA | BORNE DE PASO - ST 4-TWIN | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
2905228 | 4 | 21 | 6 | PZA | SUPRESOR DE PICOS DISPOSITIVO DE PROTECIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO 3 CLASE III MOD. PLT-SEC-T3-120-FM | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
710882 | 4 | 21 | 100 | PZA | PEINE PUNTEADOR EB 2-6 | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
2906002 | 4 | 21 | 2 | PZA | DISPOSITIVO DE TENSION CONTRA SOBRETENSIONES PT 5-HF-24DC-ST | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
526254 | 4 | 21 | 2700 | PZA | TERMINAL DE PUNTA 16-14 AZUL | ELECTRICA GARCIA | 6 | 2 | GENERAL
3200085 | 4 | 21 | 1300 | PZA | TERMINAL PUNTERA | PHOENIX CONTACT | 6 | 1 | GENERAL
3201136 | 4 | 21 | 300 | PZA | TERMIANL DE PUNTA 11 COLOR ROJO | PHOENIX CONTACT | 6 | 1 | GENERAL
3240037 | 4 | 21 | 3000 | PZA | TERMINAL TIPO ORQUILLA 16-14 COLOR AZUL | PHOENIX CONTACT | 6 | 1 | GENERAL
3200742 | 4 | 21 | 100 | PZA | TERMNAL DE PUNTA CAL 9 COLOR ROJO | PHOENI CONTACT | 6 | 1 | GENERAL
3200043 | 4 | 21 | 800 | PZA | TERMINAL PUNTERA 11 | PHOENIX CONTACT | 6 | 0 | GENERAL
3200535 | 4 | 21 | 400 | PZA | TERMINAL PUNTERA 13 | PHOENIX CONTACT | 6 | 0 | GENERAL
3200069 | 4 | 21 | 300 | PZA | TERMINAL DE PUNTA 11 COLOR GRIS | PHOENIX CONTACT | 6 | 0 | GENERAL
3200030 | 4 | 21 | 800 | PZA | TERMINAL DE PUNTA 11 COLOR ROJO | PHOENIX COANTACT | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 1000 | PZA | TERMINAL DE PUNTA 16-18 COLOR GRIS | GENERICO | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 300 | PZA | TERMINAL FERUL PUNTA 14 COLOR AZUL | WEIDMULLER | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 150 | PZA | TERMINAL PUNTA 22-16 COLOR ROJO | INDUSTRIAL DE TERMINALES | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 100 | PZA | TERMINAL PUNTA 22-18 COLOR ROJO | INDUSTRIAL DE TERMINALES | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 100 | PZA | TERMINAL ORQUILLA 12-10 COLOR AMARILLO 55-10 | GENERICO | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 100 | PZA | TERMINAL DE PUNTA 10-12 COLOR AMARILLO | GENERICO | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 80 | PZA | TERMINAL ENCHUFABLE HEMBRA TIPO FASTON 12-10 | WEIDMULLER | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 158 | PZA | BLOQUE DETERMINAL DE TERMOPAR DELTA V | EMERSON | 7 | 7 | GENERAL
DZ5CE020 | 4 | 21 | 300 | PZA | TERMINAL DE PUNTA FERUL CAL.18 | SCHENEIDER ELECTRIC | 6 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 8 | PZA | IDENTIFICADOR DE CANAL | EMERSON | 7 | 7 | GENERAL
| 4 | 21 | 2 | PZA | CINTA DE IMPRESORA CARTUCHO DE CINTA | BRADY | 7 | 6 | GENERAL
110894 | 4 | 21 | 5 | PZA | CARTUCHO DE ETIQUETA 1/2 12.7 MM | BRADY | 7 | 6 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | CARTUCHO DE ETIQUETA 1" MC1-1000-595-WT-BK | BRADY | 7 | 6 | GENERAL
| 4 | 21 | 2 | PZA | CARTUCHO DE ETIQUETA M-187-075-342 | BRADY | 7 | 6 | GENERAL
801360 | 4 | 21 | 2 | PZA | THERMOMARK- RIBBON | PHOENIX CONTACT | 7 | 6 | GENERAL
801358 | 4 | 21 | 1 | PZA | THERMOMARK- RIBBON 110-WMSU | PHOENIX CONTACT | 7 | 6 | GENERAL
830411 | 4 | 21 | 1 | PZA | MARCADOR DE CABLES | PHOENIX CONTACT | 7 | 6 | GENERAL
817523 | 4 | 21 | 1 | PZA | MARCADOR DE CABLES WML 5(25X10) | PHOENIX CONTACT | 7 | 6 | GENERAL
Y3800217 | 4 | 21 | 1 | PZA | B33-156-492 ETIQUETA BRADY c/1.500 ud. | BRADY | 7 | 6 | GENERAL
| 4 | 21 | 26 | PZA | ETIQUETAS DE IDENTIFICADOR DE CANALES PARA PLACAS DE BASE DE CHARM | EMERSON | 7 | 7 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | BOTON PULSADOR COLOR AMARILLO | SIEMENS | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | BOTON ( INTERRUPTOR DE 1 PASO VERDE) | SIEMENS | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 4 | PZA | BOTON PULSADOR DE MARCHA COLOR VERDE DE 1 PASO | GENERICO | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | BOTON PULSADOR COLOR ROJO DUQ 08/06 | SIEMENS | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 0 | PZA | BOTON PULSADOR COLOR VERDE | ALLEN BRADLEY | 0 | 0 | GENERAL
100-FA11 | 4 | 21 | 1 | PZA | CONTACTO AUXILIAR MONTAJE FRONTAL | ALLEN BRADLEY | 6 | 5 | GENERAL
2701190 | 4 | 21 | 3 | PZA | SD FLASH 2GB APPLIC A | PHOENIX CONTACT | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 3 | pza | RELEVADOR 10A 250 CV | FINDER | 6 | 5 | GENERAL
2966016 | 4 | 21 | 15 | PZA | ZOCALO DE RELE -PR1- BSC3 / | PHOENIX CONTACT | 6 | 6
2833521 | 4 | 21 | 3 | PZA | ZOZALO DE RELE para relés miniatura de potencia o mini-relés de conmutación con 1 ó 2 | PHOENIX CONTACT | 6 | 6
3036796 | 4 | 21 | 25 | PZA | CONECTOR DE COMPONENTE P- CO | PHOENIX COANTACT | 6 | 5
3073995 | 4 | 21 | 10 | PZA | BORNE DE TIERRA PARA CARRIL - UT-4 PE/ HESI FUSIBLE | PHOENIX CONTACT | 6 | 6 | GENERAL
2856702 | 4 | 21 | 1 | pza | DISP. DE PROTEC. CONTRA SOBRETENSIONES DE FILTRO CEM - SFP 1-20/120AC | PHOENIX CONTACT | 6 | 7 | GENERAL
2920670 | 4 | 21 | 6 | PZA | DISP. DE PROTEC. CONTRA SOBRETENSIONES DE FILTRO CEM - SFP 1-20/120AC | PHOENIX CONTACT | 6 | 7 | GENERAL
2861661 | 4 | 21 | 1 | PZA | TARJETA DE 8 ENTRADAS ANALOGICAS 0 A 40 mA MOD. IB IL AI 8/IS-PAC MONTAJE EN RIEL DIN | PHOENIX CONTACT | 6 | 6 | GENERAL
2891660 | 4 | 21 | 1 | PZA | SWITCH DE ETHERNET MOD. FL SWITCH LM 4TX/2FX-E | PHOENIX CONTACT | 6 | 6 | GENERAL
2320186 | 4 | 21 | 1 | PZA | DIODO DE REDUNDANCIA ACTIVO CON ENTRADA DE 24 VCD /2 X 20 AMP SALIDA 24 VCD / 1 X 40 AMP MOD. QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 | - | 6 | 7 | GENERAL
|  |  | 1 | PZA | RELEVADOR DE 50/60 HZ | IDEC | 6 | 5
ARP00020230 | 4 | 21 | 3 | PZA | RELEVADORES CON BASE DE 3 NIVELES MOD:700-TBR24 | ALLEN BRADLEY | 6 | 6 | GENERAL
2861328 | 4 | 21 | 2 | PZA | BORNE FUNCIONAL INLINE (MODULO DE REGISTRO DE TEMPERATURA | PHOENIX CONTACT | 6 | 6 | GENERAL
3036806 | 4 | 21 | 17 | PZA | CABEZA PORTAFUSIBLE -Conexión enchufable, corriente nominal: 6,3 A, ten | PHOENIX CONTACT | 6 | 5 | GENERAL
921011 | 4 | 21 | 412 | PZA | CABEZA PORTAFUSIBLE - ST-SILED 24-UK 4 | PHOENIX CONTACT | 6 | 5 | GENERAL
800886 | 4 | 21 | 5 | PZA | TOPE FINAL MOD. E/NS 35 N | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
3211757 | 4 | 21 | 150 | PZA | CLEMA DE PASO 1 NIVEL 800V 32A MOD. PT 4 | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
3002371 | 4 | 21 | 25 | PZA | BORNE COLECTVO DE POTENCIAL | PHOENIX CONTACT | 5 | 4 | GENERAL
3044076 | 4 | 21 | 543 | PZA | BORNE DE PASO UT 2.5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 4 | GENERAL
3211766 | 4 | 21 | 419 | PZA | BORNE DE PASO CLEMA DE PASO PT4-PE | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
1201662 | 4 | 21 | 6 | pza | SOPORTE FINAL PARA EL APOYO DE UKH. | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
404017 | 4 | 21 | 50 | PZA | BORNE DE CONEXIÓN POR TORNILLO | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
70000 | 4 | 21 | 250 | PZA | RESISTORES BOBINADOS A TRAVES DE ORI | MOUSER ELECTRONICS | 6 | 4 | GENERAL
1201044 | 4 | 21 | 100 | PZA | SOPORTE FINAL E/1 | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
3044128 | 4 | 21 | 200 | PZA | CLEMA BORNE DE TIERRA PARA CARRIL UT4- PE | PHOENIX CONTACT |  |  | GENERAL
2770011 | 4 | 21 | 2 | PZA | CLEMA BORNE DE DOBLE PISO UKK3 | PHOENIX CONTACT |  |  | GENERAL
3209510 | 4 | 21 | 424 | PZA | CLEMA BORNE DE PASO 1 NIVEL 800V 24A MOD. PT 2.5 | PHOENIX CONTACT | 5 | 3 | GENERAL
3044102 | 4 | 21 | 650 | PZA | BORNE DE TIERA TIPO UT-4 | PHOENIX CONATC | 6 | 4 | GENERAL
3209536 | 4 | 21 | 295 | PZA | BORNE DE TIERRA TIPO PT 2.5 PE | PHOENIX CONTACT | 5 | 4 | GENERAL
3035483 | 4 | 21 | 255 | pza | BORNE INTERRUMPIBLE TIPO STTBS4-TG | PHOENIX CONTACT | 5 | 4 | GENERAL
2774237 | 4 | 21 | 117 | PZA | BORNE ACTUADOR | PHOENIX CONATC | 5 | 4
3046184 | 4 | 21 | 9 | PZA | BORNE DE PASO UT -4 - MTD | -
1880430000 | 4 | 21 | 20 | PZA | BORNE PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO | WEIDMULLER | 6 | 6 | GENERAL
3044102 | 4 | 21 | 28 | PZA | CLEMA BORNE DE TIERRA UT 4 (GRIS) | PHOENIX CONTACT | 5 | 4 | GENERAL
2866381 |  |  | 3 | PZA | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON SALIDA A 24 VCD A 20 AMP ENTRADA DE 100/240 VCA 6AMP/3AMP MONTAJE EN RIEL DIN MOD. TRIO-PS/1AC/24DC/20 MONTAJE EN RIEL DIN | PHOENIX CONTACT | 6 | 5 | GENERAL
| 4 | 21 | 38 | PZA | DIODO COLOR AMARILLO | AG ELECTRONICO | 6 | 4 | GENERAL
| 4 | 21 | 25 | PZA | DIODO COLOR AZUL | AG ELECTRONICO | 6 | 4 | GENERAL
3033716 | 4 | 21 | 60 | PZA | FUENTE ENCHUFABLE | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
1052060000 | 4 | 21 | 98 | PZA | PUENTE CONEXIÓN TRANSVERSAL PARA CLEMAS WDU 4 | WEIDMULLER | 6 | 4 | GENERAL
2963860 | 4 | 21 | 10 | PZA | TOMA DE CORRIENTE | PHOENIX CONTACT | 6 | 4 | GENERAL
2861292 | 4 | 21 | 2 | PZA | MODULO INLINE Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión | PHOENIX CONTACT | 6 | 6 | GENERAL
201061 | 4 | 21 | 50 | PZA | TAPA FINAL PARA CLEMA CERÁMICA MOD. D-SS K 0525 KER | PHOENIX CONTACT | 5 | 2 | GENERAL
LR69 | 4 | 22 | 1 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LR 2" | CROUSE HINDS | 3 | 5 | GENERAL
|  |  | 4 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LR 1 1 /2" | APPLETON | 3 | 5
| 4 | 22 | 3 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LR 1 1 /2" | CROUSE HINDS | 3 | 5
| 4 | 22 | 4 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LR 1" | - | 3 | 4
LR67SAC | 4 | 22 | 7 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LR 2" | APPLETON | 3 | 4 | GENERAL
LL67SAC | 4 | 22 | 2 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LL 2" | APPLETON | 3 | 4 | GENERAL
LB67SAC | 4 | 22 | 2 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LB 2" | APPLETON | 3 | 5 | GENERAL
LB57SAC | 4 | 22 | 6 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LB 1 1/2" | APPLETON | 3 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO TEE 3/4" | APPLETON | 3 | 4 | GENERAL
T27SAC | 4 | 22 | 7 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO TEE 3/4" | CROUSE HINDS | 3 | 4 | GENERAL
LR27SAC | 4 | 22 | 8 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LR 3/4" | APPLETON | 3 | 4 | GENERAL
LL37SAC | 4 | 22 | 17 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LL 1" | APPLETON | 3 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 31 | PZA | TAPON PLG 3/4 ALUMINIO | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 208 | PZA | TAPON PLG DE ALUMINIO DE 1" | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | TAPON PLG DE ALUMINIO DE 1 1/4" | - |  |  | GENERAL
| 4 | 22 | 136 | PZA | TAPON HAWKE 475 3/4" " ACERO INOXIDABLE | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 29 | PZA | TAPON PLG 2 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 236 | PZA | TAPON PLG 1 " ACERO INOXIDABLE | APPLETON | 4 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | TAPON MACHO 1" GALVANIZADO | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 15 | PZA | TAPON PLG 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 49 | PZA | TAPON PLG 1 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 11 | PZA | TAPON PLG 2" ALUMINIO | APPLETON | 4 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 0 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 3/4" A 1/2" ALUMINIO | APPLETON |  |  | GENERAL
|  |  | 154 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1" A 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 4 | 5
|  |  | 3 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 2" A 3/4" | APPLETON | 4 | 5
| 4 | 22 | 8 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 2" A 3/4" | CROUSE HINDS | 4 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 0 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 2" A 1/2" ACERO GALVANIZADO | APPLETON |  |  | GENERAL
RB200100A | 4 | 22 | 14 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 2" A 1" | APPLETON | 4 | 5 | GENERAL
RB200150A | 4 | 22 | 12 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2" | APPLETON | 4 | 5 | GENERAL
|  |  | 40 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 2" A 1/2" | APPLETON | 4 | 5
| 4 | 22 | 215 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1" A 3/4" | APPLETON | 4 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 68 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1" A 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 4 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 11 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1 1/4" A 3/4" | APPLETON | 4 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 7 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1 1/4" A 1" | APPLETON | 4 | 4 | GENERAL
RB15075A | 4 | 22 | 43 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1 1/2" A 3/4" | CROUSE HINDS | 4 | 4 | GENERAL
|  |  | 30 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1 1/2 A 1" | APPLETON | 4 | 4
| 4 | 22 | 214 | PZA | RESPIRADOR DE DRENAJE DE 1/2" | APPLETON | 4 | 3 | GENERAL
| 4 | 22 | 20 | PZA | DREN DE 3/8 | APPLETON | 4 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 75 | PZA | REDUCCION BUSHING DE 1 1/2" A 1/2" | APPLETON | 4 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 14 | PZA | CONECTOR GLANDULA HEMBRA DE 1" | APPLETON | 3 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 76 | PZA | CONECTOR GLANDULA MACHO DE 1" | APPLETON | 3 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 9 | PZA | CONECTOR GLANDULA MACHO DE 1/2" | APPLETON | 3 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 13 | PZA | CONECTOR FLEXIBLE RECTO DE 1/2" DE PULGADA | ANCLO | 3 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 59 | PZA | CONECTOR GLANDULA MACHO DE 1" | CROUSE HINDS | 3 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 5 | PZA | CONECTOR GLANDULA MACHO DE 1 1/2" | APPLETON | 3 | 2 | GENERAL
|  |  | 3 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LL 1 1/2" | CROUSE HINDS | 3 | 5 | GENERAL
LB37 | 4 | 22 | 20 | PZA | CONDULET SERIE OVALADA TIPO LB 1" | CROUSE HINDS | 3 | 4 | GENERAL
|  |  | 7 | PZA | CONECTOR RECTO LIACUATITE DE 1" | HUBBELL | 3 | 2 | GENERAL
|  |  | 3 | PZA | CONECTOR RECTO LICUATITE DE 1" | GENERICO | 3 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 5 | PZA | CONECTOR RECTO LICUATITE 2" | APPLETON | 3 | 2 | GENERAL
3905-8 | 4 | 22 | 36 | PZA | CONECTOR RECTO LICUATITE 3/4" | GENERICO | 3 | 1 | GENERAL
STA-1 | 4 | 22 | 0 | PZA | CONECTOR MYERS DE 1/2" ALUMINIO | CROUSE HINDS |  |  | GENERAL
STA-2 | 4 | 22 | 60 | PZA | CONECTOR MYERS 3/4" ALUMINIO | CROUSE HINDS | 3 | 3 | GENERAL
STA-1 | 4 | 22 | 125 | PZA | CONECTOR MYERS 1/2" ALUMINIO | CROUSE HINDS | 3 | 3 | GENERAL
HV50A | 4 | 22 | 0 | PZA | CONECTOR MYERS 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 3 | 3 | GENERAL
HV100A | 4 | 22 | 36 | PZA | CONECTOR MYERS 1" ALUMINIO | APPLETON | 3 | 3 | GENERAL
HV150A | 4 | 22 | 0 | PZA | CONECTOR MYERS 1 1/2" ALUMINIO | APPLETON | 3 | 3 | GENERAL
STAG-6 | 4 | 22 | 52 | PZA | CONECTOR MYERS 2" ALUMINIO | CROUSE HINDS | 3 | 3 | GENERAL
STAG-3 | 4 | 22 | 11 | PZA | CONECTOR MYERS 1" ALUMINIO | CROUSE HINDS | 3 | 3 | GENERAL
STA-5 | 4 | 22 | 0 | PZA | CONECTOR MYERS 1 1/2" ALUMINIO | CROUSE HINDS | 0 | 0 | GENERAL
TMCX 168 | 4 | 22 | 5 | PZA | CONECTOR TMCX 1/2" A PRUEBA DE EXPLOSIONES | CROUSE HINDS | 3 | 2 | GENERAL
TMCX 285 | 4 | 22 | 4 | PZA | CONECTOR TMCX 3/4" A PRUEBA DE EXPLOSIONES | CROUSE HINDS | 3 | 2 | GENERAL
TMCX3112 | 4 | 22 | 6 | PZA | CONECTOR TMCX 1" A PRUEBA DE EXPLOSIONES | CROUSE HINDS | 3 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 0 | PZA | COPLE1 1/2" CONDUIT DE ALUMINIO PARED DELGADA | - | 2 |  | GENERAL
| 4 | 22 | 0 | PZA | COPLE1" CONDUIT DE ALUMINIO PARED DELGADA | - | 2 |  | GENERAL
| 4 | 22 | 287 | PZA | NIPLE GALVANIZADO 3/4" C/TOPE | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 100 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO DE 3/4" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 105 | PZA | COPLE DE ALUMINIO DE 1" PARED GRUESA | - | 2 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 133 | PZA | COPLE DE ALUMINIO DE 3/4" PARED GRUESA | - | 2 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 37 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO DE 1" C/ TOPE | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 4 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE URETANO ROJO DE 2" | - | 2 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 6 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO INTERIOR URETANO ROJO DE 2" | - | 2 | 3 | GENERAL
| 4 | 22 | 20 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 2" C/TOPE | - | 2 | 3 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | NIPLE DE ALUMNIO DE 1 1/2 X c/ TOPE | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 201 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO DE 3/4" C/TOPE | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 32 | PZA | NIPLE DE ALUMNIO DE 1" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 94 | PZA | COPLE GALVANIZADO PARED GRUESA D3 3/4" | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 77 | PZA | COPLE GALVANIZADO DE 1" PARED GRUESA | - | 2 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 0 | PZA | COPLE GALVANIZADAO DE 1 1/2" | - | 2 |  | GENERAL
| 4 | 22 | 105 | PZA | COPLE DE ALUMNIIO DE 1" PARED GRUESA | - | 2 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 53 | PZA | COPLE GALVANIZADO DE 1 1 /2" PARED GRUESA | - | 2 | 1 | GENERAL
| 4 | 22 | 19 | PZA | COPLE GALVANIZADO DE 2" PARED GRUESA | - | 2 |  | GENERAL
| 4 | 22 | 361 | PZA | NIPLE DE ALUMNIO DE 1/2" X2 C/TOPE | - | 2 | 3 | GENERAL
| 4 | 22 | 0 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 2" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 18 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO DE 2" C/ TOPE | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 53 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO DE 2" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 4 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE URETANO ROJO DE 1" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 28 | PZA | NIPLE DE ALUMNIO DE 1 1/2" CON TOPE | - | 2 | 5
| 4 | 22 | 14 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" CON TOPE | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 7 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE URETANO ROJO 3/4" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 4 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE URETANO ROJO DE 1 1/2" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 8 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 1 1/2 CUERDA CORRIDA | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 18 | PZA | NIPLE GALVANIZADO RECUBIERTO DE URETANO ROJO DE 1/2" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 4
| 4 | 21 | 6 | PZA | NIPLE GALVANIZADO INTERIOR DE URETANO ROJO DE 1/2" CON TOPE | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 8 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 4" | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 4 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 5" | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 77 | PZA | NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X 6 " | - | 2 | 0 | GENERAL
| 4 | 22 | 57 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE PVC 3/4" C/TOPE | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 78 | PZA | NIPLE DE ALUMINIO DE 1 1/2" CUERDA CORRIDA | - | 2 | 4 | GENERAL
| 4 | 22 | 75 | PZA | COPLE DE ALUMNIO DE 1 1/2" PARED GRUESA | - | 2 | 2 | GENERAL
| 4 | 22 | 67 | PZA | COPLE DE ALUMINIO DE 2" PARED GRUESA | - | 2 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE ARRANQUE | ALLEN BRADLEY | 1 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | CAJA FSC DE 1" /AMARILLA | HUBBEL | 1 | 5
| 4 | 22 | 1 | PZA | RECEPTACULO 3 POLOS CLASS 1 DIV 1 , GRUPO C,D | APPLETON | 1 | 5
| 4 | 22 | 1 | PZA | RECEPTACULO 20 AMP 1 POLO CLASS 1 DIV 1 , GRUPO C,D | APPLETON | 1 | 5
902098 | 4 | 21 | 28 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 16A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
902056 | 4 | 21 | 3 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 16A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
902072 | 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 10A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
691099 | 4 | 21 | 4 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 4A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
902098 | 4 | 21 | 3 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 16A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
902027 | 4 | 21 | 4 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 1A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
902098 | 4 | 21 | 2 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 20A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
902030 | 4 | 21 | 3 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 61C 2A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
2907558 | 4 | 21 | 13 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO TMC 81C 01A | PHOENIX CONTACT | 7 | 5 | GENERAL
MW2426666 | 4 | 21 | 4 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO PLS6- C1 | EATON | 7 | 4 | GENERAL
Q0150-HD | 4 | 21 | 3 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 1 POLO 50 AMP | SQUARE D | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 3 POLO 100 AMP 10KA 240V | SQUARE D | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 2 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 3 POLO 70 AMP | SQUARE D | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 2 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 10 AMP10KA | SQUARE D | 7 | 3 | GENERAL
170808 | 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 3 POLO 50 AMP | EATON | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 3 POLO 60 AMP TORQUE | GENERICO | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 1 POLO 100 AMP | GENERICO | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 2 POLO 15 AMP TORQUE 12+/-3 IN- LBS | GENERICO | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 1 POLO 30 AMP TORQUE | EATON | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 1POLO 20 AMP ENCHUFABLE | GENERICO | 7 | 3 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR AUTOMATICO 3 POLO 15 AMP MONTAJE ENPERNADO | SQUARE D | 7 | 2 | GENERAL
EDB34050 | 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR AUTOMATICO 3 POLO 50 AMP MONTAJE EMPERNADO | SQUARE D | 7 | 2 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMOMAGNETICO 3 POLO 1 AMP | SQUARE D | 7 | 2 | GENERAL
| 4 | 21 | 2 | PZA | INTERRUPTOR AUTOMATICO 3 POLOS 40 AMP MONTAJE ENPERNADO | SQUARE D | 7 | 2 | GENERAL
| 4 | 21 | 2 | PZA | INTERRUPTOR AUTOMATICO 3 POLOS 20 AMP MONTAJE ENPERNADO | SQUARE D | 7 | 2 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | PZA | INTERRUPTOR DE ARRANQUE 1 POLO 20 AMP 120 VOLT. | APPLETON | 1 | 5 | GENERAL
| 4 | 22 | 1 | PZA | DETECTOR DE MOVIMIENTO | PARADOX | 1 | 4
| 4 | 22 | 1 | PZA | CLAVIJA DE 60 AMP 4 POLOS | EATON | 1 | 4
| 4 | 22 | 1 | PZA | CLAVIJA DE 30 AMP 4 POLOS | APPLETON | 1 | 4
| 4 | 22 | 1 | PZA | CENTRO DE CARGA A PRUEBA DE EXPLOSION | - | 1 | 4
| 4 | 22 | 1 | PZA | CAJA FS ENTRADA 3/4" | - | 1 | 3
| 4 | 22 | 1 | PZA | CAJA FSC DE 1/2 DIV / CAJA RECTANGULAR | - | 1 | 3
| 4 | 22 | 1 | PZA | CLAVIJA 3 POLOS 30 AMP 480 VOLT | COOPER | 1 | 3
| 4 | 22 | 1 | PZA | TERMOENCOJIBLE | N/A | 1 | 3
| 4 | 22 | 1 | PZA | INOPHOS ELECTRICOS 6" 3 POLOS | 3M | 1 | 3
| 4 | 22 | 1 | PZA | PASAMUROS 3" COD:FAK-9 | N/A | 1 | 1
| 4 | 22 | 1 | PZA | PASAMUROS 2" COD:FAK-9 | N/A | 1 | 1
| 4 | 22 | 1 | PZA | INOPHOS ELECTRICOS 2" 2 POLOS | N/A | 1 | 1
| 2 | 15 | 1 | PZA | TERMO DE 10 LITRO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 2 | PZA | TERMO DE 20 LITRO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 7 | PZA | POSTE DE SEGURIDAD | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 7 | PZA | BATA QUIRURGICA COLOR AZUL | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 2 | PZA | CINTA ANTIRREFLEJANTE | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 4 | PZA | CASA SOMBRA TOLDO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 45 | PZA | AMORTIGUADOR DE INSTRUMENTOS | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 16 | PZA | IMPERMEABLE TIPO GABARDINA DZ1001.R | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 11 | PZA | CAPA IMPERMEABLE | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 9 | PZA | IMPERMEABLE GABARDINA JUEGO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 14 | PZA | IMPERMEABLE GABARDINA CHEQUELIN | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 19 | PZA | IMPERMEABLE GABARDINA COLOR AMARILLO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | BOTIQUIN PORTATIL | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | TOLDO MAXX APP.3 X 6 | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | CONO PARA SEGURIDAD | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | BOLSA PARA DORMIR | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | CADENA PARA ESLABON | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | ALTA VOZ | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 8 | PAR | BOTA DE HULE (USADAS) | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | SILLA PLEGABLE NEGRA | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | GARRAFA 20 LITRO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 2 | PZA | CHALECO ANTIRREFLEJANTE COLOR ROJO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 2 | PZA | CHALECO ANTIRREFLEJANTE COLOR ANARANJADO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 7 | PZA | CHALECO AFELPADO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 4 | PZA | SILLA PLEGABLE BLANCA | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | BASE CON LLANTAS PARA BOTE DE BASURA | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 1 | PZA | MESA DE PLASTICO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | BOTE DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | ARNES CON LINEA DE VIDA DE 1 PUNTO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 31 | PZA | ARNES CON LINEA DE VIDA DE 2 PUNTOS | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | ARNES SIN LINEA | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 6 | PZA | ANCLAJE DE .5 | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | RETRACTIL | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 3 | PZA | ARNES ( VENCIDO) | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 7 | PZA | LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR EN MALAS CONDICIONES | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 14 | PZA | ADAPTADOR DE CASCO | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 2 | 15 | 4 | PZA | SOMBRILLA DE2.28 M | - | NAVE 1 | 0 | GENERAL
| 4 | 21 | 3 | PZA | CARTUCHO FUSIBLE IEC/EN 60269 80 A | SIEMENS | 7 | 1 | GENERAL
| 4 | 21 | 1 | pza | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONTROL | SIEMENS | 7 | 1 | GENERAL
3036796 | 4 | 21 | 89 | PZA | CONECTOR DE COMPONENTES, PARA EL MONTAJE DE COMPONENTES AUTOSELECCIONABLES, CORRIENTE NOMINA | - | 7 | 1 | GENERAL
| 4 | 21 | 20 | PZA | CONECTOR CGA 510 SS | GENERICO | 9 | 6 | GENERAL
| 4 | 21 | 3 | PZA | BASE PORTAFUSIBLE 690V/1000V | SIEMENS | 7 | 1 | GENERAL