## Hoja1
Equipo a calibrar | Marca | Modelo | Rango de Medición | No. De serie | Frecuencia | Fecha del Servicio | Próxima Fecha | Resguardo | Observaciones | grupo
Calibrador de temperatura | Fluke | 724 |  | 4267847 | Anual | 2020-08-07 | 2021-08-07 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrica | 13
Calibrador de temperatura | Fluke | 714 |  | 7754027 | Anual | 2014-09-23 | 2015-09-23 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrica | 13
Comunicador de campo | Emerson | HART 475 |  | 11115529 | Sin inf. | Sin inf. | Sin inf. | ALMACEN TEHUACAN | Área Mecanica | 13
Micrometro | Yunques | micrómetro con yunques intercambiables 0-6" | 0-6" | 150629342 | Sin inf. | Sin inf. | Sin inf. | ALMACEN TEHUACAN | Área Mecanica | 13
Micrometro | Mitutoyo 293-832-30 Digimatic Micrometer, Range: 0-1"/0-25.4 mm |  | o INT-1" | 26357248 | Sin inf. | Sin inf. | Sin inf. | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 13
Medidor de resistencia de tierra de gancho | Fluke | 1630-2 FC | 0.025 - 1500 Ω | 38820037WS | Anual | 2020-08-23 | 2021-08-23 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrica | 13
Medidor de resistencia de tierra de gancho (Terrometro) | Fluke | 1623-2 |  | < | Anual | 2020-08-24 | 2021-08-24 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Medidor de resistencia de tierra de gancho | Fluke | 1630 | 0.025 - 1500 Ω | 10077038 | Anual | 2020-08-24 | 2021-08-24 | En calibración | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 46110065 | Anual | PENDIENTE CALIBRACION | PENDIENTE CALIBRACION | Almacén Tehuacán |  | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 50870058 | Anual | PENDIENTE CALIBRACION | PENDIENTE CALIBRACION | Almacén Tehuacán |  | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 50470017 | Anual | PENDIENTE CALIBRACION | PENDIENTE CALIBRACION | Almacén Tehuacán |  | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 42490059 | Anual | 2020-08-07 | 2021-08-07 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 43680061 | Anual | } | 2021-01-22 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 42540049 | Anual | 2020-08-07 | 2021-08-07 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 43680025 | Anual | 2020-08-07 | 2021-08-07 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 42540045 | Anual | 2020-08-31 | 2021-08-31 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 41400065 | Anual | En calibración |  | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 43680027 | Anual | 2020-08-07 | 2021-08-07 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Multímetro de proceso | Fluke | 789 | ALIMENTACIÓN DE LAZO 24 VOLTIOS. CAPACIDAD DE SEÑAL 1200 OHMIOS. | 40260085 | Anual | perdido |  | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 13
Block de Temperatura Tipo Pozo Seco. | Fluke | 9142 | - 25°C - 150°C | B2A314 | Anual | 2020-06-18 | 2020-06-18 | DEPARTAMENTO DE CALIBRACIÓN | Disciplina Instrumentación | 13
Llave hidraulica | HYTORC | Torque tension tool | PSI PUMP FILibs X5.34 BAR PUMP Kgm x 265 BAR PUMP Nm x 271 1.0625 | 37980125 | Anual | 2019-06-07 | 2020-06-07 | Almacén Tehuacán | Disciplina Eléctrico | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS | TL4 | 0 | 36840145 | Anual | 2019-06-06 | 2020-06-06 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS | TL2 | 1,967 N·m 1 7/16 | 35700165 | Anual | 2019-06-06 | 2020-06-06 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS | TL2 | 1,811 N·m 1 1/4 | 34560185 | Anual | 2019-06-06 | 2020-06-06 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 1 1/4" | 4638 | Anual | 2019-06-07 | 2020-06-07 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 2" | 4702 | Anual | 2019-06-08 | 2021-06-08 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 2 15/16" | 4835 | Anual | 2019-06-09 | 2021-06-09 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 2 9/16" | 4695 | Anual | 2019-06-09 | 2021-06-09 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 2 3/4" | 4718 | Anual | 2019-06-10 | 2021-06-10 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 2 3/8" | 4628 | anual | 2019-06-07 | 2021-06-07 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 4 1/4" | BMS00102 | anual | 2019-06-08 | 2021-06-08 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS |  | 1 7/16" | 4670 | ANUAL | 2019-06-06 | 2021-06-06 | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 12
Llave hidraulica | hyTORC |  | BAR PUMP. 1 1/16" | S2F1041-15 | ANUAL | 2019-06-07 | SIN CALIBRACIÓN | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 12
Llave hidraulica | BOLTTECH MANNINGS | TL14 | 4.25 | 33420205 | Anual | 2019-06-07 | 2020-06-07 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 12
Manometo Analógico | DEWIT | 2000/115/42 | 0-600 PSI | 1201002034 | Anual | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manómetro de 3,000 psi; precisión de 0.05% y sensibilidad de 0.1 psi; tiene conexión USB para la PC, el equipo cuenta con display LCD; conector tipo: NPT 1/4. Modelo Fluke 700G29 Codigo: Fluke-700G29 | FLUKE | Fluke-700G29 | 0-3000 PSI | 4946025 | Anual | 2021-01-21 | 2022-01-21 | PROYECTO CACTUS | Área Mecánica | 13
Manómetro de 10,000 psi; precisión de 0.05% y sensibilidad de 0.1 psi; cuenta con display LCD; conector tipo: NPT 1/4. Modelo Fluke 2700G Codigo: Fluke-2700G |  | Fluke 2700G | 0-10000 PSI | 3205092 | Anual | DAÑADO | - | DAÑADO | Realizar la baja del equipo | 13
Manometo Analógico | DEWIT | 2000/115/42 | 0-600 PSI | 1201002021 | ANUAL | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manometo Analógico | DEWIT | 0-10000 PSI | 0-10000 PSI | 101354202 | AUAL | 2019-06-04 | 2021-06-04 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manómetro Analógico | NOSHOK | 0-15 PSI | 0-15 PSI | 32280225 | Anual | No se ha calibrado | Inmediato | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manómetro analógico | Metron | 0-600 PSI | 0-600 PSI | FS-19-0155 | Anual | 2020-08-18 | DAÑADO | Almacén Tehuacán | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro analógico | Metron | 0-600 PSI | 0-600 PSI | FS-19-0156 | Anual | 2020-08-18 | DAÑADO | Almacén Tehuacán | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro Analógico de glicerina | Enerpac | GF-20P | 0-10000 PSI | 30000265 | Anual | Sin inf | Sin inf | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manómetro de 1,000 psi; precisión de 0.05% y sensibilidad de 0.1 psi; tiene conexión USB para la PC, el equipo cuenta con display LCD; conector tipo: NPT 1/4. Modelo Fluke 700G08 Codigo: Fluke-700G08 | Fluke 700G08 | Fluke 700G08 | 0-1000 PSI | 4568520 | Anual | 2021-01-18 |  | RASTREAR UBICACIÓN | Área Mecánica | 13
Manómetro análogo de glicerina. | Reotemp | PT45S1A2D21GVH-TS-CALSTK | 0-300 PSI | 10PGM34CP504 | Anual |  |  | Almacén Tehuacán | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro digital | Fluke | 700G29 3000 PSIG | 0-3000 PSI | 27720305 | Anual | 2020-06-18 | 2021-06-18 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manómetro digital | Fluke | 700G08 1000 PSIG | 0-1000 PSI | 4563520 | Anual | 2020-06-18 | 2021-06-18 | Almacén Tehuacán | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro digital | Fluke | 2700G Reference Pressure Galige | 0 kg/cm² a 214 kg/cm² | 25440345 | Anual | 2019-04-26 | 2020-04-26 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Manómetro digital | Fluke | 700G31 | 0 psi a 10,000 psi | 3840328 | Anual | 2020-04-06 | 2021-04-06 | RASTREAR UBICACIÓN | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro digital | Fluke | 700G08 1000 PSIG | 0-1000 PSI | 4820277 | Anual | 2020-12-16 | 2021-12-16 | PROYECTO CACTUS | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro digital | Fluke | 700G29 3000 PSIG | 0-3000 PSI | 4407250 | Anual | 18.jun-20 | 2021-06-18 | FALTA UBICAR | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro digital | Fluke | 700G10 2000 PSI | 0-2000 PSI | 5037223 | Anual | 2020-07-23 | 2021-07-23 | PROEYCTO CACTUS | Pruebas Hidrostaticas | 13
Manómetro digital | Fluke | 2700G Reference Pressure Galige | 0 psi a 10,000 psi | 3177188 | Anual | 2020-06-18 | 2021-06-18 | PROEYCTO CACTUS | Pruebas Hidrostaticas | 13
Medidor de rugosidad de superficie TIME 3220 | time3220 |  |  | 29529000012 | Anual |  | sin. Inf | ALMACEN TEHUACAN | Area mecanica | 13
Rugosímetro | Time Group INC | Blue TR 200 |  | 22020405 // 29529000012 | Anual |  | sin. Inf | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton | 242 E | 0.0-600 PSI 0-100°C | 20880425 | Anual | 2019-08-12 | 2020-08-12 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton | 242 E | 0.0-2000 PSI 0-100°c | 30061503 | Anual | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton | 242 E | 0.0-3000 PSI 0-100°c | 18600465 | Anual | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton | 242 E | 0.0-5000 PSI 0-100°c | 29071507 | Anual | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton | 242 E | 0.0-3000 PSI 0-100°c | 28081502 | Anual | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton |  | 0.0-500 kg | 120135541060 | anual | dañado | dañado | ALMACEN TEHUACAN | Área Mecánica | 13
Termomanográfo | Barton | PT212 | 0.0-600 PSI 0-100°c | 14071505 | Anual | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | Toolcrat |  |  | 19070002 | Anual | 2020-06-16 | DAÑADO | NAVE 3 | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA |  | 30-250 ft-lb | 519121279 | Anual |  | 2021-09-25 | ALMACEN TEHUACAN | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6025FL | 30-250 ft-lb | 16320505 | Anual | Sin inf. | Sin inf. | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 60143 |  | 15180525 | Anual | Sin inf. | Sin inf. | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | HUSKY | 129381 |  | 14040545 | Anual | Sin inf. | Sin inf. | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | Norbar | Norbar 400 | 400 N·m | 12900565 | Anual | 2017-12-27 | 2019-12-27 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6025FL | 30-250 ft-lb | 11760585 | Anual | Sin inf. | Sin inf. | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | Norbar | 340 | 60-340 N.m | 79108302962 | Anual | 2020-08-25 | 2021-08-25 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6021 | 200-1000 ft-lb | 9480625 | Anual |  |  | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6021 | 200-1000 ft-lb | 615603376 | Anual | 2020-10-28 | 2021-10-28 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6025FL | 30-250 ft-lb | 1907020004 | Anual | 2020-10-28 | 28-0ct-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | S/MODELO | 30-250 ft-lb | 618010212 | Anual | 2020-10-28 | 2021-10-28 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6025FL | 30-250 ft-lb | 1908020035 | Anual | 2020-10-28 | 2021-10-28 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6025FL | 30-250 ft-lb | 1908020177 | Anual | 25-0ct-20 | 2021-10-25 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mécanica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6021 | 200-1000 ft-lb | 1119601643 | Anual | 2019-02-12 | 2020-02-12 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6021 | 200-1000 ft-lb | 615603374 | Anual | 2015-07-29 | 2016-07-29 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Torquimetro de trueno | URREA | 6021 | 200-1000 ft-lb | 8340645 | Anual |  | 2016-07-29 | Almacén Tehuacán | Área Mecánica | 13
Detector de porosidad | PCWI Precision Instrumentation | Compact Wet Sponge | 9 a 90 V | 13271 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | Almacén Tehuacán | Protección Anticorrosiva) | 13
Medidor de sales | TQC | Breske Kit Chloride test | 200 0µS 20000µS 20.00 Ms | 6060685 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | Almacén Tehuacán | Área Pintura | 13
Medidor de Sales | OAKTON | ECTESTR 11 + | 0 µs/cm a 20,000µs/cm | 2568683 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | Almacén Tehuacán | Recubrimiento Anticorrosivo | 13
Positector Sensor DPM | DeFelsko | DPM Probe |  | 4920705 | Anual | 2019-03-01 | 2020-03-01 | BAJA | Área Pintura | 13
Termohigrometro (Positector DPM) | DeFelsko | DPM |  | 389996 | Anual | 2019-07-03 | 2021-07-03 | BAJA | Protección Anticorrosiva) | 13
Termohigrometro (Positector DPM) | DeFelsko | DPM |  | 389979 | Anual | 2020-07-03 | 2021-07-03 | BAJA | Protección Anticorrosiva) | 13
Sensor DPM | DeFelsko | DPM |  | 389996 | Anual | 2020-07-03 | 2021-07-03 | BAJA | Protección Anticorrosiva) | 13
Sensor DPM | DeFelsko | DPM |  | 389979 | Anual | 2020-07-03 | 2021-07-03 | BAJA | Protección Anticorrosiva) | 13
Positector Sensor DPM | DeFelsko | PRBDPM-C |  | 3780725 | Anual | 2020-01-01 | 2021-01-01 | BAJA | Área Pintura | 13
Positector Sensor DPM | DeFelsko | PRBDPM-C |  | 2640745 | Anual | 2020-01-01 | 2021-01-01 | BAJA | Área Pintura | 13
Positector Sensor DPM | DeFelsko | DPM Probe |  | 1500765 | Anual | 2018-06-01 | 2019-06-01 | BAJA | Área Pintura | 13
Medidor de Espesores´(Positector) | DeFelsko | F | 0 um a 1500 um | 306296 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | Almacén Tehuacán | Protección Anticorrosiva) | 13
Medidor de Espesores´(Positector) | DeFelsko | F | 1 um a 1500 um | 283377 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | BAJA | Protección Anticorrosiva) | 13
Positector Sensor DPM | DeFelsko | DPM Probe |  | 360785 | Anual | 2018-06-01 | 2019-06-01 | BAJA | Área Pintura | 13
Perfil de Anclaje (Positector SPG) | DeFelsko | SPG | 1 µm a 625 µm | 281198 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | Almacén Tehuacán | Protección Anticorrosiva) | 13
Perfil de Anclaje (Positector SPG) | DeFelsko | SPG | 0 µm a 625 µm | 303654 | Anual | 2020-06-17 | 2021-06-17 | Almacén Tehuacán | Protección Anticorrosiva) | 13
Detector de Gas | MSA | ALTAIR 4X | Pentane 0-100 %LEL. 0₂ 0-30 %. CO 0-1999 ppm. H₂S 0-200 ppm | K19E0-00116146 | Semestral | 2020-08-05 | 2021-02-01 | Almacén Tehuacán | Protección Anticorrosiva) | 13
Detector de Gas | MSA | ALTAIR 4X | Pentane 0-100 %LEL. 0₂ 0-30 %. CO 0-1999 ppm. H₂S 0-200 ppm | K19E0-00116097 | Semestral | 2020-08-05 | 2021-02-01 | Almacén Tehuacán | Protección Anticorrosiva) | 13
Maquina de Soldar de Arco | Infra | MI 2-350 CA/CD |  | A-372-1513-C19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar de Arco | Infra | MI 2-350 CA/CD |  | A-372-2334-D19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar de Arco | Infra | MI 2-350 CA/CD |  | A-372-2300-D19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar de Arco | Infra | MI 2-350 CA/CD |  | A-372-0744-B19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Argón | Infra | Arctron 285 HF |  | C-277-0579-J18 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Argón | Infra | Arctron 285 HF |  | C-277-0899-L18 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Argón | Infra | Arctron 285 HF |  | C-277-0908-L18 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Argón | Infra | Arctron 285 HF |  | C-277-2360-K18 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Argón | Infra | Arctron 285 HF |  | C-277-1498-D17 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Alimentador para Maquina de Soldar | Infra | S 604T |  | A-913-0172-A19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Alimentador para Maquina de Soldar | Infra | S 604T |  | A-913-1140-G-18 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Alimentador para Maquina de Soldar | Infra | S 604T |  | A-913-1144-G-19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | D-272-1527-D19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-2326-D-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-2300-D19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-2065-L-18 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-2027-L-18 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-0188-E-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-2301-D-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | A-372-2317-D-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | D-272-2995-D19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | Almacén Tehuacán | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | MILLE | CST280 |  | MEO905536 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3721501C-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3720232E-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3720232E-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3721481C-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3722330D-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3722313D-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3721482C-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3721547B-18 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | INFRA | MI 2-350 CA/CD |  | A-3720206E-19 | Anual | 2020-01-21 |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de combustion interna | BARTON |  |  | 355522 | Anual |  |  | NAVE 4 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de combustion interna | BARTON |  |  | 2587093 | Anual |  |  | NAVE 5 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de combustion interna | MILLE | 250 ac/dc welden | 11000watt generator | MH480317R | Anual |  |  | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13
Maquina de Soldar para gas Micro-Alambre | Infra | CP 303 |  | D-272-0187-C-19 | Anual | 2020-01-21 | 2021-01-21 | NAVE 3 | Disciplina Mecánica | 13